Opis przedmiotu zamówienia

„Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie”

Stolarka okienna

Pozycja nr 1

Ilość: 4 sztuki

Technologia: W-LINE 80

Kolor: BIAŁY

Szkło: 4/18/4/16/33.1 SWU

U=0,5 2B2 Swisspacer Ultimate

Listwa: PROSTA u.CZARNA

Uw = 0.72 Rw = 34(-1;-5)

Uszczelka: SZARA ZEW.I ŚROD.

Rama: 68011 okienna 69 mm

Skrzydło: 68021 okienne 77 mm

Okucie: AF RU + MIKRO

Okucie Titan AF, rozwierno-uchylne.

Dodatki: USZCZELKA WREBOWA Uszczelka wrębowa

do dolnego odcinka ram

Odwodnienia: OD CZOŁA RAMY

Kierunek otwierania: widok od WEW, otwierane do WEW

Typ ramki miedzyszyb: CRT RAL7040 SZARA

Montaż na: KOTWY

Typ zgrzewu: V

Typ ramy: Rama dookoła

Listwa podparapetowa: z PIANĄ PUR

Rodzaj klamki: STANDARD

Kolor klamki od wew.: BIAŁY

Kolor oslon/zawiasow: BIAŁY

Paski transportowe.

Ciężar [kg/szt.]: 157.060

Pozycja nr 2

Ilość: 1 sztuka

| 1545 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | 35 4/18/4/16/33.1 SWU 1443x833 1545 | 9 |

Technologia: W-LINE 80

Kolor: BIAŁY

935

Szkło: 4/18/4/16/33.1 SWUU=0,5 2B2 Swisspacer Ultimate

Listwa: PROSTA u.CZARNAUw = 0.69 Rw = 36(-1;-5)

Uszczelka: SZARA ZEW.I ŚROD.

Rama: 68011 okienna 69 mm

Odwodnienia: OD CZOŁA RAMY

Kierunek otwierania: widok od WEW, otwierane do WEW

Typ ramki miedzyszyb: CRT RAL7040 SZARA

Montaż na: KOTWY

Typ zgrzewu: V

Typ ramy: Rama dookoła

Listwa podparapetowa: z PIANĄ PUR

Kolor oslon/zawiasow: BRAK

Paski transportowe.

Ciężar [kg/szt.]: 56.744

Pozycja nr 3

Ilość: 4 sztuki                                                                          Technologia: W-LINE 80

Kolor: BIAŁY

Szkło: 4/18/4/18/4 SWU

U=0,5 Ramka swisspacer ultimate

Listwa: PROSTA u.CZARNA

Uw = 0.82 Rw = 34(-1;-5)

Uszczelka: SZARA ZEW.I ŚROD.

Rama: 68011 okienna 69 mm

Skrzydło: 68021 okienne 77 mm

900

Okucie: AF RU + MIKRO

Okucie Titan AF, rozwierno-uchylne.

Dodatki: USZCZELKA WREBOWA Uszczelka wrębowa

do dolnego odcinka ram

Odwodnienia: OD CZOŁA RAMY

Kierunek otwierania: widok od WEW, otwierane do WEW

Typ ramki miedzyszyb: CRT RAL7040 SZARA

Montaż na: KOTWY

Typ zgrzewu: V

Typ ramy: Rama dookoła

Listwa podparapetowa: z PIANĄ PUR

Rodzaj klamki: STANDARD

Kolor klamki od wew.: BIAŁY

Kolor oslon/zawiasow: BIAŁY

Paski transportowe.

Ciężar [kg/szt.]: 34.100

Pozycja nr 4

Ilość: 2 sztuki

Technologia: W-LINE 80

Kolor: BIAŁY

Szkło: 4/18/4/18/4 SWU

U=0,5 Ramka swisspacer ultimate

Listwa: PROSTA u.CZARNA

Uw = 0.79 Rw = 34(-1;-5)

1390

Uszczelka: SZARA ZEW.I ŚROD.

Rama: 68011 okienna 69 mm

Skrzydło: 68021 okienne 77 mm

Okucie: AF RU + MIKRO

Okucie Titan AF, rozwierno-uchylne.

Dodatki: USZCZELKA WREBOWA Uszczelka wrębowa

do dolnego odcinka ram

Odwodnienia: OD CZOŁA RAMY

Kierunek otwierania: widok od WEW, otwierane do WEW

Typ ramki miedzyszyb: CRT RAL7040 SZARA

Montaż na: KOTWY

Typ zgrzewu: V

Typ ramy: Rama dookoła

Listwa podparapetowa: z PIANĄ PUR

Rodzaj klamki: STANDARD

Kolor klamki od wew.: BIAŁY

Kolor oslon/zawiasow: BIAŁY

Paski transportowe. Ciężar [kg/szt.]: 46.788

Pozycja nr 5

Ilość: 4 sztuki

Technologia: W-LINE 80

Kolor: BIAŁY

Szkło: 4/18/4/18/4 SWU

U=0,5 Ramka swisspacer ultimate

Listwa: PROSTA u.CZARNA

Uw = 0.78 Rw = 34(-1;-5)

1430

Uszczelka: SZARA ZEW.I ŚROD.

Rama: 68011 okienna 69 mm

Skrzydło: 68021 okienne 77 mm

Okucie: AF RU + MIKRO

Okucie Titan AF, rozwierno-uchylne.

Dodatki: USZCZELKA WREBOWA Uszczelka wrębowa

do dolnego odcinka ram

Odwodnienia: OD CZOŁA RAMY

Kierunek otwierania: widok od WEW, otwierane do WEW

Typ ramki miedzyszyb: CRT RAL7040 SZARA

Montaż na: KOTWY

Typ zgrzewu: V

Typ ramy: Rama dookoła

Listwa podparapetowa: z PIANĄ PUR

Rodzaj klamki: STANDARD

Kolor klamki od wew.: BIAŁY

Kolor oslon/zawiasow: BIAŁY

Paski transportowe.

Ciężar [kg/szt.]: 49.938

Pozycja nr 6

Ilość: 2 sztuki

Technologia: W-LINE 80

Kolor: BIAŁY

Szkło: 4/18/4/18/4 SWU

U=0,5 Ramka swisspacer ultimate

1430

Listwa: PROSTA u.CZARNA

Uw = 0.78 Rw = 34(-1;-5)

Uszczelka: SZARA ZEW.I ŚROD.

Rama: 68011 okienna 69 mm

Skrzydło: 68021 okienne 77 mm

Okucie: AF RU + MIKRO

Okucie Titan AF, rozwierno-uchylne.

Dodatki: USZCZELKA WREBOWA Uszczelka wrębowa

do dolnego odcinka ram

Odwodnienia: OD CZOŁA RAMY

Kierunek otwierania: widok od WEW, otwierane do WEW

Typ ramki miedzyszyb: CRT RAL7040 SZARA

Montaż na: KOTWY

Typ zgrzewu: V

Typ ramy: Rama dookoła

Listwa podparapetowa: z PIANĄ PUR

Rodzaj klamki: STANDARD

Kolor klamki od wew.: BIAŁY

Kolor oslon/zawiasow: BIAŁY

Paski transportowe.

Ciężar [kg/szt.]: 49.938

Pozycja nr 7

Ilość: 1 sztuka

Technologia: W-LINE 80

Kolor: BIAŁY

Szkło: 4/18/6M.C/16/4 CRT

U=0,6 Mat częściowy CRT

Listwa: PROSTA u.CZARNA

Uw = 0.87 Rw = npd

Uszczelka: SZARA ZEW.I ŚROD.

1400

Rama: 68011 okienna 69 mm

Skrzydło: 68021 okienne 77 mm

Okucie: AF RU + MIKRO

Okucie Titan AF, rozwierno-uchylne.

Dodatki: USZCZELKA WREBOWA Uszczelka wrębowa

do dolnego odcinka ram

Odwodnienia: OD CZOŁA RAMY

Kierunek otwierania: widok od WEW, otwierane do WEW

Typ ramki miedzyszyb: CRT RAL7040 SZARA

Montaż na: KOTWY

Typ zgrzewu: V

Typ ramy: Rama dookoła

Listwa podparapetowa: z PIANĄ PUR

Rodzaj klamki: STANDARD

Kolor klamki od wew.: BIAŁY

Kolor oslon/zawiasow: BIAŁY

Paski transportowe.

Ciężar [kg/szt.]: 51.634

Szyba matowa do wysokości 1000mm

Pozycja nr 8

Ilość: 4 sztuki

Technologia: W-LINE 80

Kolor: BIAŁY

1420

Szkło: 4/18/6M.C/16/4 CRT

U=0,6 Mat częściowy CRT

Listwa: PROSTA u.CZARNA

Uw = 0.88 Rw = npd

Uszczelka: SZARA ZEW.I ŚROD.

Rama: 68011 okienna 69 mm

Skrzydło: 68021 okienne 77 mm

Okucie: AF R

Okucie Titan AF, rozwierne.

Dodatki: USZCZELKA WREBOWA Uszczelka wrębowa

do dolnego odcinka ram

Odwodnienia: OD CZOŁA RAMY

Kierunek otwierania: widok od WEW, otwierane do WEW

Typ ramki miedzyszyb: CRT RAL7040 SZARA

Montaż na: KOTWY

Typ zgrzewu: V

Typ ramy: Rama dookoła

Listwa podparapetowa: z PIANĄ PUR

Rodzaj klamki: STANDARD

Kolor klamki od wew.: BIAŁY

Kolor oslon/zawiasow: BIAŁY

Paski transportowe.

Ciężar [kg/szt.]: 91.377

Szyba matowa do wysokości 1000mm

Roboty obejmują demontaż istniejących okien, montaż nowych oraz obróbki i malowanie,  wymianę parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych zgodnie z przedmiarem robót

Stolarka drzwiowa

- Drzwi wewnętrzne z korytarza

Konstrukcja:

Poz.1 ECONOLINE - Drzwi otwierane na

zewnątrz drzwi prawe

WYMIARY: (B=1 950, H=2 200)

WYPEŁNIENIE: BL001 S9016 + Izolacja 22mm + BL001 S9016;44.2

KOLOR: Lakierowany standardowy 9016

KLAMKI: Brak klamki; Pochwyt rurowy + Brak szyldu

DODATKI:

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA POZIOME: 1004 mm

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PIONOWE: 2129 mm

1950

WSP. U=9 999,0

PRÓG: Brak progu

1135

815

1135

MASA: 85,6 KG

Ilość: 1 sztuka

- Drzwi zewnętrzne z sali

Konstrukcja:

Poz.2 SUPERIAL 800 - Drzwi otwierane na

zewnątrz drzwi prawe

WYMIARY: (B=1 950, H=2 200)

WYPEŁNIENIE: BL001 S9016 + Izolacja 44mm + BL001 S9016;33.1TM/18/4/18/44.2TM U=0,5 +CRT

KOLOR: Lakierowany standardowy 9016

KLAMKI: Brak klamki; Pochwyt rurowy + Szyld plastikowy

Zamek dodatkowy Aluhard Szyld aluminiowy

FAPIM

DODATKI:

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA POZIOME: 1002 mm

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PIONOWE: 2124 mm

WSP. U=1,1

1950

PRÓG: SP893/AN - 15 mm

MASA: 139,3 KG

Ilość: 1 sztuka

- Drzwi zewnętrzne z korytarza

Konstrukcja:

Poz.3 SUPERIAL 800 - Drzwi otwierane na

zewnątrz drzwi prawe

WYMIARY: (B=1 950, H=2 200)

WYPEŁNIENIE: 33.1TM/18/4/18/33.1TM U=0,5 +CRT

1950

KOLOR: Lakierowany standardowy 9016

KLAMKI: Brak klamki; Pochwyt rurowy + Szyld plastikowy

Zamek dodatkowy Aluhard Szyld aluminiowy

FAPIM

DODATKI:

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA POZIOME: 1002 mm

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PIONOWE: 2124 mm

WSP. U=1,1

PRÓG: SP893/AN - 15 mm

MASA: 176,5 KG

Ilość: 1 sztuka

Ilość:

1

Roboty obejmują demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych wraz z obróbkami i malowaniem. Zgodnie z załączonym przedmiarem.

Ponadto należy zdemontować istniejące  kraty oraz zamontować nowe panele kratowane w oknach w sali gimnastycznej, jak w przedmiarze.

Szerokość: 2500,

Wysokość: 1830,

Kolor: RAL 9016,

Ilość: 5 sztuk.