Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  nr RIŚ.272.9.2026 z dnia 30.04.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Wykonanie dokumentacji termomodernizacji i rewitalizacji  budynku głównego szkoły Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa”

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów. Etap I obejmuje wykonanie audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku szkoły Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego 69. Na wykonanie audytu Zamawiający przewiduje termin  30  dni od dnia podpisania umowy, następnie 7 dni do zapoznania się Zamawiającego z audytem. Po zaakceptowaniu audytu energetycznego  nastąpi  Etap II, w którym Wykonawca opracuje dokumentację projektową w oparciu o audyt w terminie 90 dni od dnia akceptacji audytu energetycznego.

Etap I - AUDYT ENERGETYCZNY

Usługa polega na wykonaniu i udokumentowaniu wyników audytu energetycznego dla budynku głównego szkoły Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa przy ul. Czarnieckiego 69 w Ostródzie.

Wymagane jest wykonanie dokładnych pomiarów  z natury podczas wizji lokalnej budynku, gdyż dane zawarte w audycie będą stanowiły wskaźnik przy termomodernizacji.

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEGO AUDYTU ENERGETYCZNEGO 
 DLA BUDYNKU FILII POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MORĄGU

Wymagamy opracowania  audytu budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami  w/w zakresie w tym:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. nr 43 poz. 346 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U. z 2015 r., poz. 376 z późn. zm.)

- sporządzenie  audytu przez uprawnionego audytora energetycznego  tj.  audyt energetyczny mogą wykonać tylko osoby,  które  zostały wpisane  do wykazu  osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków, prowadzonym przez Ministra  Rozwoju i Technologii. W związku z tym aby przystąpić do realizacji zamówienia należy spełniać warunki/lub dysponować osobą spełniającą warunki opisane w art. 17 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2024 poz. 101) i posiadać wpis w przedmiotowym wykazie dla osoby wykonującej audyt energetyczny.

Audyt energetyczny musi zawierać ocenę efektywności zużycia energii, analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych usprawnień w budynku, wybór optymalnego zakresu energooszczędnych usprawnień oraz wstępny szacunek kosztów tych rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami o zakresie i formie audytów energetycznych.

Etap II - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- Zamówienie w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego audytu energetycznego Wykonawca przystąpi do wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o w/w audyt.

- opracowanie w oparciu o audyt energetyczny dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym roboty budowlane , branża sanitarna i elektryczna (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) i uzyskania na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wszelkich: opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów.

- Projekt techniczny musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii                      z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U 2021  poz. 2454) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 27 października 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2405); projekt techniczny musi zostać wykonany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg; dodatkowo rysunki, szkice, rzuty itp. w formacie .dwg;

- Dokumentacja projektowa, poza projektem technicznym, o którym mowa w ust. 4, musi zawierać:

1        przedmiary robót - 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD 
w formacie plików .xls lub .ath;

2        kosztorys inwestorski - 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls lub .ath; Kosztorys inwestorki musi być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

3        specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR) musi byś sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

4 )      Nadzór autorski:  w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

1.  uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

2.  udziału w naradach technicznych (w razie potrzeby).

Dokumentacja projektowa dotyczy budynku głównego szkoły Zespołu Szkół Rolniczych  im. W. Witosa w Ostródzie przy u. Czarnieckiego 69.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu        widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie projekty muszą być w pełni zwymiarowane.

- Projekt techniczny musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii                      z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U 2021  poz. 2454)