Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe Dostawa sprzętu na rzecz Powiatu Ostródzkiego – ZKO.272.11.2026 w zakresie

Pompa do wody pitnej:

pompy głębinowej wody przeznaczonej do tłoczenia czystej, zimnej wody

Pompa o mocy kW 3 posiadająca następujące parametry:

- wydajność pompy Q = 50 ÷ 250 l/min 
maksymalna wydajność pompy Qmax = 250l/min 
- wysokość podnoszenia H = 115 ÷ 32 m 
maksymalna wysokość podnoszenia Hmax - 115 m słupa wody.