załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Założenia do wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ im. Sandora Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej:

1. dobudowy łącznika wg załącznika graficznego o wielkości około 20 m x 9 m wysokość pomieszczeń min. 3 m, parterowego, ze wzmocnionym stropem umożliwiającym podwieszenie urządzeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Dobudowana część składać się będzie z wejścia do budynku Poradni, recepcji, sali rehabilitacji wraz z węzłem sanitarnym oraz ciągiem komunikacyjnym na potrzeby Szkoły. Z pomieszczeń będą korzystały dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością realizujące zajęcia z fizjoterapeutą lub terapeutą integracji sensorycznej. Przeciętnie w tygodniu terapią fizjoterapeutyczną będzie objętych około 35 dzieci.

2. wielobranżowej:

 w tym:

* architektonicznej,
* konstrukcyjnej,
* instalacji elektrycznej,
* instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji),
* instalacji teletechnicznych,
* zagospodarowania terenu przyległego do rozbudowy.

3. Dokumentacja powinna projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wszelkich opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. projekt budowlany każdej branży w 4 egz. w wersji papierowej, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i STWiORB w 3 egz. w wersji papierowej. Dodatkowo wersja elektroniczna całości opracowania na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg; dodatkowo rysunki, szkice, rzuty itp. w formacie .dwg. Wszystkie projekty muszą być w pełni zwymiarowane.

4. Projekt techniczny musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935 z późn. zm.). Projekt techniczny musi zostać wykonany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.