Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Remont balkonu przynależnego do lokalu Nr 1  w budynku przy ul. Racławickiej 7 w Ostródzie – zakres prac:

- Skucie istniejącej wyprawy z płytek ceramicznych

- Wybranie podbudowy pod taras.

- Wykonanie murków okalających tarasy na zagęszczonym podłożu i warstwie chudego betonu, poniżej poziomu przemarzania.

- Wykonanie podbudowy pod taras z piasku zagęszczonego warstwami oraz warstwy chudego betonu.

- Odtworzenie pozostałych warstw tarasu: izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej, wylewki betonowej.

- Ułożenie płytek ceramicznych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pod płytkami.

Wykonawca we własnym zakresie dokonuje zakupu niezbędnych materiałów.