Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa** **i montaż nakładek na schody w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach projektu pn. *Dostosowanie budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami* – Dostępny samorząd.**

Nakładki antypoślizgowe na schody w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj** | nakładki antypoślizgowe, kontrastowe z wytrzymałą szorstką powierzchnią ze ściętą krawędzią |
| **Materiał** | laminat poliestrowo – szklany z grysem (gradacja min 16 ziaren na cm2) |
| **Grubość** | min 4 mm |
| **Szerokość** | 55 x 55 mm |
| **Długość** | 2 mb – 10 sztuk1,3 mb – 18 sztuk1,3 mb – 2 sztuki (na zewnątrz budynku) |
| **Miejsce montażu** | wewnątrz budynku/na zewnątrz  |
| **Sposób montażu** | taśma dwustronna lub klej |
| **Inne** | * odporność na ścieranie, odporność na wodę i detergenty i warunki zewnętrzne,
* montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
* spełnienie norm dotyczących odporności na poślizg,
 |
| **Miejsce montażu** | budynek Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda  |

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.