**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest ***Zakup materacy ewakuacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu pn. Dostosowanie budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami – Dostępny samorząd***

**Materac ewakuacyjny – 3 sztuki o następujących parametrach:**

- Wymiary min. 205x55x6 cm;

- Udźwig do 210 kg;

- Wykonany z materiału trudnopalnego;

- Zewnętrzna strona wykonana z poliestru;

- Wnętrze wypełnione pianką, która pozwala amortyzować nierówności i zwiększa komfort osoby ewakuowanej;

- Wyposażony w pasy ułatwiające transport – od strony głowy i nóg;

- W zestawie z pokrowcem do montażu na ścianie;

- Materaca wyposażony w rzepy zabezpieczające osobę ewakuowaną przed przesunięciem;

- Dodatkowe pasy zabezpieczające osobę przed przemieszczaniem się;

- Gwarancja na materac – min 2 lata.

- W zestawie naklejka „MATERAC EWAKUACYJNY” – 3 sztuki.